 Επιταχυντές - Ανιχνευτές
Κ.Κορδάς – Δ. Σαμψωνίδης
Ανιχνευτές : Μάθημα 5
Ανιχνευτές βασιμένοι στον ιονισμό αερίων και μέτρηση θέσης
 Κ. Κορδάς, Δ. Σαμψωνίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιταχυντές & Ανιχνευτές 8ου εξαμήνου, Α.Π.Θ

---
Διέλευση φορτισμένου σωματιδίου και ιονισμός αερίου
- Ιονισμός και μεταφορά φορτίων σε αέρια
- Θάλαμοι ιονισμού αερίων και δημιουργία σήματος
- Απαριθμητές με μη-ομογενές ηλετρικό πεδίο για ενίσχυση του σήματος
- Πολυσυρματικοί απαριθμητές
- Micro-Pattern Gas Detectors
- Μέτρηση θέσης
- Βιβλίο “Experimental Technniques in Nuclear and Particle Physics”, Stefaan Tavernier, 2010, κεφάλαιο 4.
- Άρθρο “Instrumentation for High Energy Physics”, S.Stapnes, παράγραφος 4.1 (σελ. 211-218)
- Άρθρο “Experimental Technniques in Nuclear and Particle Physics”, Τ .Virde, κεφάλαια 2, 4, 5.
- Βιβλίο Εργαστηρίου Πυρηνικής

---
1. Ιονισμός και μεταφορά φορτίου στα αέρια

---
Απώλεια Ενέργειας με διεγέρσεις και ιονισμούς
Bethe-Bloch dE/dx
Για να υπολογίσουμε την απώλεια ενέργειας ανά μονάδα απόστασης (dE/dx, σε MeV/cm),
πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το 1/ρ dE/dx (σε MeV cm2/g) με την πυκνότητα ρ του υλικού.
βγ
Ένα σωματίδιο διασχίζει ένα υλικό με πυκνότητα ρ. Ανάλογα με την ορμή του, το σωματίδιο χάνει ενέργεια και με διαφορετικό μηχανισμό. Π.χ., στην περιοχή βγ=[0.1 – 1000] (περιοχή Bethe-Bloch) έχουμε απώλειες με ιονισμό του υλικού. Από εκεί και πάνω, η απώλεια ενέργειας είναι κυρίως λόγω εκπομπής φωτονίων (δηλ., με radiation = Bremsstahlung)
1/ρ dE/dx

---
Διέλευση φορτισμένου σωματιδίου και ιονισμός αερίου (1)
- Δυναμικό ιονισμού = η ελάχιστη ενέργεια για ιονισμό του ατόμου.
- Συνήθως το σωματίδιο κατά τη διέλευσή του δίνει παραπάνω από το απολύτως ελάχιστο: η επιλέον ενέργεια πηγαίνει ως κινητική στα προϊόντα, πρακτικά σχεδόν όλη στο ηλεκτρόνιο που είναι πάρα πολύ ελαφρύτερο από το εναπομείναν θετικό ιόν
- Η κινητική αυτή δίνεται ως θερμότητα στο αέριο μέσο
  - Αν είναι αρκετή όμως, το ηλεκτονιο αυτό μπορεί να προκαλέσει ιονισμό σε άλλο άτομο που συναντά στη διαδρομή του. Κατά μέσο όρο κάθε “πρωτογενές” ηελτρόνιο, μπορεί να δώσει ~3 περαιτέρω ζεύγη ηλεκτρονίων-ιόντων

---
Διέλευση φορτισμένου σωματιδίου και ιονισμός αερίου (2)
Βασική Αρχή
σωµατίδιο
των ανιχνευτών αερίων
Ολισθένοντα φορτία
Λόγω ηλεκτρικού πεδίου
Αέριο
Ανοδος
[π.χ. σύρµα ή επίπεδο
Πρωταρχικός ιονισµός
Δευτερογενής ιονισµός (λόγω των
-ηλεκτρονίων)
δ

---
Ιονισμός – πρωτογενής και δευτερογενής
Πρωτογενή +
Δευτερογενή
ηλεκτρόνια
W ~ 2 * ελάχιστο απαιτούμενο για ιονισμό
Πρωτογενή
ηλεκτρόνια
Calculate
dE/dx
Πίνακας 4.1, σελ. 108, απο το βιβλίο
“Experimental Technniques in Nuclear and Particle Physics”, Stefaan Tavernier, 2010
Ο αριθμός πρωτογενών ηλεκτρονίων έχει διακύμανση, και η ενέργεια που έχει το
καθένα τους έχει διακύμανση → ο ολικός αριθμός φορτίων έχει διακύμανση μεγαλύτερη
από την απλή Poison, δηλ > sqrt(μέσος αριθμός ζευγών ηλεκτρονίων-ιόντων)

---
Ιδιοότητες των διαφόρων υλικών (1)
- http://pdg.lbl.gov/2016/AtomicNuclearProperties/
- https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP1tS25IjUAhXFvhQKHUxkAj8QFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fpdg.lbl.gov%2F2008%2Freviews%2Frpp2008-rev-atomic-nuclear-prop.pdf&usg=AFQjCNGW5mhqZcTv9J_OgZJ8C7VfcuUTcA

---
Ιδιοότητες των διαφόρων υλικών (2)
Παράµετροι των ανιχνευτών αερίου
Differences
due to
-electrons
δ
Ionization energy
 : E
i
Average energy/ion pair
 : W
i
Average number of primary ion pairs
: n
[per cm]
p
Average number of ion pairs
: n
[per cm]
T
-electrons lead to secondary ionization and limit spatial resolution;
δ
typical length scale of secondary ionization: 10
m.
μ
Example: kinetic energy: T
= 1 keV; gas: Isobutane
range: R = 20
m ...
➛
μ
kin
[using R [g/cm
] = 0.71 (T
)
[MeV]; valid for T
< 100 keV]
2
1.72
kin
kin
Gas
<Z>
[g/cm
]
E
[eV]
W
[eV]
dE/dx [keV/cm]
n
[cm
]
n
[cm
]
3
-1
-1
ρ
i
i
p
T
·
He
2
1.66
10
24.6
41
0.32
5.9
7.8
–4
·
Ar
18
1.66
10
15.8
27
2.44
29.4
94
–3
·
CH
19
6.7
10
13.1
28
1.48
18
53
–4
4
·
C
H
34
2.42
10
10.6
23
4.50
46
195
–3
4
10

---
Στατιστική Ιονισμού – αριθμός σημιουρουμενων ιόντων
Mean free path
:
λ
He
 0.25 cm
Air
 0.052 cm
Xe
3 cm
[
(He) ≈ 100 b]
➛ σ
I
Δείτε άσκηση
στην εργασία 4
για την πιθανόητα
να μην έχουμε
κανέναν ιονισμό (n=0)
κατά το πέρασμα ενός
μιονίου,
παρ' όλο που κατά
μέσο όρο
έχουμε ένα αριθμό
<n> από ιονισμούς
Τεστ
Κινητικότητα φορτίου:
Επιρεάζει τη χρονική συµπεριφορά του ανιχνευτή
Διάχυση:
Επιρεάζει τη χωρική διακριτική ικανότητα
Διαδικασία χιονοστιβάδας :
Σηµαντική για τον παράγοντα ενίσχυσης.
Επανασύνδεση και προσάρτηση ηλεκτρονίων:
Προσµείξεις ηλεκτραρνητικών αερίων (O
, F, Cl ...) επιρεάζει την απόδοση
2
ανίχνευσης.

---
Κίνηση των δημιουργούμενων ηλετρονίων και ιόντων
- Έστω ότι το αέριο βρίσκετα ανάμεσα σε μια άνοδο (+) και μια κάθοδο (-), και άρα υπάρχει ένα ηλεκτρικό πεδίο.
  - Τα φορτία, επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο, και στο δρόμο τους προς την άνοδο ή την κάθοδο συγκρούονται με άτομα του αερίου.
  - Χάνουν τη μνήμη τους και έτσι δεν έχουν προτίμηση στην καινούργια τους κατεύθυνση: ξεκινούν λοιπόν πάλι με ταχύτητα μηδέν για την πορεία τους πρός την άνοδο ή την κάθοδο.
  - Έτσι, παρ όλη τη δάχυση των φορτίων λόγω της τυχαίας τους κίνησης, υπάρχει και μια συνιστώσα κίνησης με σταθερή ταχύτητα “ολίσθησης” κατά τη φορά του ηλεκτρικού πεδίου.

---
Κίνηση των δημιουργούμενων ηλετρονίων και ιόντων (2)
- Ας πάρουμε τα ιόντα. Ενεργός διατομή σκέδασης από τα άλλα άτομα: σ ~ 4π R2 , ανεξάρτητη από την κινητική τους ενέργεια
  - όπου R = ακτίνα ατόμου =~ 1 Α = 10-10 m
    →σ ~ 4π 10-20 m2 ~ 10-19 m2 = 10-15 cm2
  - Οπότε η μέση ελεύθερη διαδρομή ενός τέτοιου ιόντος είναι λ = 1/(ρ σ) , όπου ρ = αριθμητική πυκνότητα ατόμων ανά μονάδα όγκου
    - Για αέριο N2: ρ ~ 1 mg/cm3 * (1/Α)*6.022 * 1023 άτομα
      → λ ~ 200 nm, ανεξάρτητο από την κινητική τους ενέργεια

---
Κινητικότητα ιόντων
Για μ=1 cm2 / V s, και E=1kV/cm,
στο άζωτο (Ν), έχουμε ταχύτητα
ολίσθησης vd=34/ m/s,
→ πολύ μικρότερη από της
    θερμικής κίνησης (vt=500m/s)

---
Απώλειες ηλεκτρονίων
Κάποια ηλεκτρόνια µπορεί να
χαθούν κατα την ολίσθηση ........
i. Eπανασύνδεση ιόντων και ηλεκτρονίων
Εξαρτάται από τον αριθµό των φορέων φορτίου και
Recombination rate:
τον συντελεστή επανασύνδεσης
=
+
Λ
−
p
· n
n
r
Σε γενικές γραµµές δεν είναι σηµαντικό ...
Recombination coefficient ≈ 10
cm
/s
-7
3
➥
ii. Προσάρτηση ηλεκτρονίων
Ηλεκτρο-αρνητικά αέρια δεσµεύει ηλεκτρόνια, π.χ.: O
, Freon, Cl
, SF
2
2
6
Ισχυρή ενεργειακή εξάρτηση του συντελεστή προσάρτησης h ("Ramsauer
effect") ...
Oxygen should
Π.χ. O
: h = 10
-4
2
be kept out
Συγκρούσεις των ηλεκτρονίων ανά δευτερόλεπτο: 10
11
p=ποσοστό πρόσμιξης (π.χ. 1 στα 100 μόρια
είναι πρόσμιξη: p=1%)
1011 * p = αριθμός συγκρούσεων / s με μόρια
πρόσμιξης.
h=πιθανότητα δέσμευσης του ηλεκτρονίου σε
μια τέτοια σύγκρουση
Τυπικός χρόνος ολίσθησης ηλεκτρονίων: 10
s
-6
·
Fraction lost: X
= 10
10
s
10
s
p = 10p
-4
11
-1
-6
loss
X
< 1%
p < 10
, i.e. less than 1 ‰ admixture
-3
➛
loss
Έτσι υπολογίζουμε πόση καθαρότητα
χρειαζόμαστε
→ πόση πρόσμιξη μπορούμε να ανεχθούμε

---
Κινητικότητα ηλεκτρονίων
Η ενεργός διατοµή συγκρούσεων εξαρτάται ισχυρά από το την Ε
 των ηλεκτρονίων
κιν
→ Άρα, η μέση ελεύθερη διαδρομή των ηλεκτρονίων, λ = 1/(ρατόμων * σ), εξαρτάται
από την ενέργειά τους, και άρα από το ηλεκτρκό πεδίο που τους δίνει την ενέργεια
→ Ο συντελεστής κινητικότητας (mobility, μ) των ηελτρονίων εξαρτάται απ'το ηλεκτρικό
    πεδίο
Σε αντίθεση με τα
ηλεκτρόνια:
← η ενεργός διατομή
για τις συγκρούσεις μεταξύ
ατόμων είναι σταθερή στα
10-15 cm2, ανεξάρτητη
της ενέργειάς τους
Τυπικές ταχ. ολίσθησης ηλεκτρονίων ~cm/µs σε πεδίο 1kV/cm (10.000 ταχύτερα των ιόντων)

---
Ολίσθηση (drift)και διάχυση (diffusion) σε αέρια (1)
Drift velocity of electrons
in several gases at normal conditions
Use gas mixture to obtain constant v
Important for applications
D
using drift time to get
spatial information
E-Field/pressure

---
Ολίσθηση (drift)και διάχυση (diffusion) σε αέρια (2)
Drift velocity v
D
Drift velocity v
D
E-Field/pressure
 E-Field/pressure
Drift velocity in several argon-methane (CH
) mixtures
4

---
Πολλαπλασιασμός φορτίων = Ενίσχυση = “Gas Amplification”
- Έχουμε δεί ότι η μέση ελεύθερη διαδρομή των ηλεκτρονίων, λ = 1/(ρατόμων * σ), εξαρτάται από την ενέργειά τους, και άρα από το ηλεκτρκό πεδίο που τους δίνει την ενέργεια. Oρίζουμε τον “πρώτο συντελστή Townsend” ως α−1 = λ. Επειδή 1/λ είναι η πιθανότητα δημιουργίας 1 καινούργιου ηλεκτρονίου ανά μονάδα μήκους, έχουμε:
- Όταν “n” αρχικά ηλεκτρόνια ολισθαίνουν μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο για μια αποσταση “dx” , δημιουργούν ιονισμούς και έχουμε αύξηση του πληρθυσμού ηλεκτρονίων κατά dn = n α dx
- Με ολοκλήρωση: ο συνολικός
  πληθυσμός των ηλεκτρονίων
  είναι
  οπότε η ενίσχυση
  (gas amplification) είναι
  M = n/n0 =
  Η ενίσχυση σε ένα συνηθισμένο
  αέριο μίγμα Ar-CO2 80%–20% φαίνεται δίπλα: μπορούμε σχετικά εύκολα να πετύχουμε ενισχύσεις της τάξης των 105

---
2. Θάλαμος Ιονισμού

---
Θάλαμος ιονισμού με παράλληλες πλάκες – σταθερό ηλεκτρικό πεδίο

---
Θάλαμος ιονισμού – δημιουργία σήματος (1)
* Πόση ενέργεια έχει ο πυκνωτής: ½ C V0
* Σε έναν ιονισμό, έχουμε δημιουργία ζεύγους ηλεκτρονίου-ιόντος, που αρχίζουν να κινούνται προς την άνοδο και την κάθοδο αντίστοιχα.
* Έργο πάνω στο ηλεκτρόνιο: q*ΔV = -e * ΔV (1)
* Ποιός έκανε το έργο; Ο πυκνωτής
* Πόση ενέργεια σπατάλησε ο πυκνωτής;
   d( ½ C V0 ) = V0 C dV0 (2)
* (1) = (2) → V0 C dV0 = -e * ΔV →
   → dV0 = -e ΔV / (C V0)
! Αφού άλλαξε η διαφορά δυναμικού στις πλάκες του πυκνωτή, σημαίνει ότι άλλαξε
και το φορτίο ώστε Q/V = C = σταθερό
→ dQ / dV0 = C → dQ = -e ΔV / V0
Aυτή η αλλαγή στο φορτίο γίνεται σε χρόνο dt, όσο χρειαεται το ηλεκτρόνιο να καλύψει
μια απόσταση ds όπου βλέπει διαφορά δυναμικού ΔV.
“Επαγόμενο” φορτίο (που εμφανίζεται αβίαστα από τη διατήρησης ενέργειας) σημαίνει:
 έχουμε ένα “επαγόμενο” ρεύμα (induced charge and induced current) στο εξωτερικό
 κύκλωμα του πυκνωτή: I = dQ/dt = -e ΔV / (V0 dt ) = -e / V0 * ΔV/ds * ds/dt
ΔV/ds = ηλετρκικό πεδίο, Ε. ds/dt = ταχύτητα ολίσθησης = μ Ε

---
Θάλαμος ιονισμού – δημιουργία σήματος (2)
Επαγόμενο ρεύμα στο εξωτερικό κύκλωμα του πυκνωτή:
I = dQ/dt = -e ΔV / (V0 dt ) = -e / V0 * ΔV/ds * ds/dt
ΔV/ds = ηλετρκικό πεδίο, Ε. ds/dt = ταχύτητα ολίσθησης = μ Ε
Για τον πυκνωτή με τις παράλληλες πλάκες, Ε = σταθερό = V0 / L
I = - e / V0 * V0/L * μ * Ε = - e/L * μ * V0/L = σταθ * V0
! Επαγόμενο ρεύμα γραμμικό με τη διαφορά δυναμικού

---
Θάλαμος ιονισμού – δημιουργία σήματος (3)
dV0 / dt = I/C
= σταθερα
→ V0 πέφτει
με σταθερή
κλίση,
ανάλογη της
κινητικότητας μ
2
1
Επαγόμενο ρεύμα στο κύκλωμα του πυκνωτή:
I = dQ/dt = -e ΔV / (V0 dt ) = -e / V0 * ΔV/ds * ds/dt
ΔV/ds = ηλετρκικό πεδίο, Ε. ds/dt = ταχύτητα ολίσθησης = μ Ε
Για τον πυκνωτή με τις παράλληλες πλάκες, Ε = σταθερό = V0 / L
I = - e / V0 * V0/L * μ * Ε = - e/L * μ * V0/L = ( -e/L2 * V0 ) * μ = σταθερό!
! Για τα ιόντα, ολόϊδιο: -e → +e, ΔV = V0 → -V0 => I = ( -e/L2 * V0 ) * μιόντων
Επαγόμενο ρεύμα από ιόντα σταθερό επίσης, μικρότερο από των ηλκετρονίων,
αλλά για περισσότερο χρόνο: μέχρι να φάσουν τα αργοκίνητα ιόντα στην κάθοδο.

---
3. Θάλαμος Ιονισμού με μη-ομογενές ηλεκτρικό πεδίο (αναλογικός κυλινδρικός απαρθιμητής ενός σύρματος)

---
Αναλογικός απαριθμητής - μη ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
Hλεκτρκό πεδίο στη θέση r:
Δυναμικό
στη θέση r

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη καταιγισμού
d
e
a
b
c
Xρονική ανάπτυξη χιονοστιβάδας στον αναλογικό ανιχνευτή
Ενα πρωταρχικό ηλεκτρόνιο κατευθείνεται προς την άνοδο σε περιοχή όπου
αυξάνει το ηλεκτρικό πεδίο και προκαλεί συγκρούσεις ιονισµού. Λόγω της
διάχυσης αναπτύσεται µια χιονοστιβάδα ως σταγώνα που περιβάλλει το σίρµα.

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη καταιγισμού & σήματος
Τα πολλά φορτία δημιουργούνται πολύ κοντά στο σύρμα, μερικές φορές την ακτίνα του
Πολύ περισσότερα από τα ~100 ζεύγη/cm που είδαμε στην αρχή, από πρωτογενείς και
δευτερογενείς ιονισμούς. → Άρα το σήμα μας έρχεται κατά βάση από τη συνεσφορά
αυτών των φορτίων του καταιγισμού κοντά στο σύρμα.
* Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ γρήγορα (cm/μs): σε ~1ns έχουν φτάσει στο σύρμα
* Τα ιόντα κινούνται αργά και έχουν να διανύσουν μεγάλη απόσταση (από το σύρμα έως
   το τοίχωμα-κάθοδο) → αργό σήμα , εκατοντάδες μs.

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη σήματος με βάση το επαγόμενο ρεύμα που βρήκαμε πρίν
Οπότε το επαγώμενο ρεύμα μειώνεται
Επαγόμενο ρεύμα από την κίνηση των ιόντων στο εξωτερικό
κύκλωμα του πυκνωτή:
κίνηση φοτίου e σε διαφορά δυναμικού ΔV = -|ΔV|
I = dQ/dt = e ΔV / (V0 dt ) = -e / V0 * |ΔV|/ds * ds/dt
|ΔV|/ds = ηλετρκικό πεδίο, Ε .ds/dt = ταχύτητα ολίσθησης = μ Ε
Το επαγόμενο ρεύμα
δημιουργεί πτώση
τάσης στην εξωτερική
αντίσταση, ίση με την
αλλαγή τάσης στα
άκρα του πυκνωτή
Απλοποιημένο κύκλωμα θαλάμου ως
πηγή ρεύματος, με τη χωρητικότητα του θαλάμου, C,
συνδεδεμένου παράλληλα με εξωτερική αντίσταση, R

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη σήματος (1)
Δείτε μερικές σελίδες πρίν για την απόδειξη.
Εκεί: εσωτερική ακτίνα ρ, και εξωτερική R
Εδώ: εσωτερική ακτίνα a, και εξωτερική b
W = q * Δυναμικό
    = q * φ
Q πυκωντή
  = CL * Vo
Θα δούμε ότι η μεταβολή στη διαφορά
δυναμικού στον πυκνωτή,
και άρα το επαγόμενο φορτίο,
και άρα το επαγόμενο ρεύμα,
είναι κυρίως
λόγω της κίνησης των ιόντων!

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη σήματος (2)
Πάλι από διατήρηση ενέργειας:
Έργο πάνω στο φορτίο q, που κινείται σε απόσταση dr
και βλέπει διαφορά δυναμικού dφ = q * dφ
Mεταβολή του δυναμικού
στα άκρα του
πυκνωτή, dV,
εξ επαγωγής λόγω
της κίνησης των φορτίων.
Ολική μεταβολή = ολοκλήρωμα του dV από την αρχική στην τελική θέση
Για τα ηλεκτρόνια:	αρχική θέση: α+λ = κοντά στο κεντρικό σύρμα-άνοδο (λ ~ 30 μm)
Τελική θέση: α = πάνω στο κεντρικό σύρμα-άνοδο (α ~ 10 μm)
Για τα ιόντα:	αρχική θέση: α+λ = κοντά στο κεντρικό σύρμα-άνοδο
Τελική θέση: b = πάνω στο τοίχωμα-κάθοδο (b ~ 1 cm)
Οπότε: V_από_ιόντα ~ 100 * V_από__ηλεκτρόνια

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη σήματος (3)
Απλοποιημένο κύκλωμα
θαλάμου ιονισμού ως
πηγή ρεύματος,
με τη χωρήτικότητα του
uαλάμου, C,
συνδεδεμένου παράλληλα
με εξωτερική αντίσταση, R
Σταθερά χρόνου τ = R C
Αν η εξωτερική αντίσταση
είναι άπειρη, τότε το σήμα
διαρκεί όσο χρόνο
ολισθαίνουν τα ιόντα
(~500μs)

---
Αναλογικός απαριθμητής - ανάπτυξη σήματος (4)
Αν η σταθερά χρόνου του κυκλώματος
τ=RC= εξωτερική αντίσταση * χωρητικότητα θαλάμου
είναι πολύ μικρή,
τότε βλέπουμε τη συνεισφορά κάθε πρωτογενούς ηλεκτρονίου στο ρεύμα.

---
Αναλογικός απαριθμητής ενός σύρματος
Ionization mode:
full charge collection
no multiplication; gain ≈ 1
Proportional mode:
multiplication of ionization signal proportional
to ionization measurement of dE/dx
secondary avalanches need quenching;
gain ≈ 10
– 10
4
5
Limited proportional mode:
[saturated, streamer]
strong photoemission
requires strong quenchers or pulsed HV;
 gain ≈ 10
10
Geiger mode:
massive photoemission;
full length of the anode wire affected;
discharge stopped by HV cut

---
3. Πολυσυρματικοί θάλαμοι
και
μέτρηση θέσης διελθούσης τροχιάς

---
Πολυσυρματικός αναλογικός απαριθμητής (1)
Multi-wire Proportional Chamber (MWPC)
Ομογενές ηλεκτρικό
πεδίο στο μεγαλύτερο
μερος του όγκου του.
Μεγάλο πεδίο
κοντά στα (παράλληλα)
σύρματα που είναι
σε υψηλή τάση (άνοδος)
Εκεί κοντά έχουμε
πολλαπλασιασμό φορτίων

---
Πολυσυρματικός αναλογικός απαριθμητής (2)
Multi-wire Proportional Chamber (MWPC)

---
Πολυσυρματικός αναλογικός απαριθμητής (3)
Mέτρηση θέσης από ένα σύρμα

---
Πολυσυρματικός αναλογικός απαριθμητής (4)
Multi-wire Proportional Chamber (MWPC)

---
Μέτρηση της θέσης απ' όπου πέρασε η τροχιά
Πιθανότητα, P(xi), ή
     Πιθανότητα ανά μονάδα μήκους, P(x)
Είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια ότι το σήμα είναι κυρίως σε ένα σύρμα (Α).
αν ξέρεις απλά ότι πέρασε κάπου γύρω από κάποιο σύρμα (ας πούμε στη θέση k, όπου η απόσταση μεταξύ των συρμάτων είναι d) και δίνεις ίση πιθανότητα να πέρασε οπουδήποτε δίπλα του, στο διάστημα [k-d/2, k+d/2], τότε λές ότι η θέση, x, ειναι:
x = k +- σ
όπου σ2 = RMS2 = < (x – k)2 >
→ σ = d / sqrt(12)
x = k +- d/sqrt(12)
Συνθήκη:
ολική πιθανότητα = 1
Ιntegral [ P(x) dx ] = 1
Θέση, x
k-d/2
k+d/2
k
RMS2 = μέση τιμή του (x-k)2
* Για διακριτές τιμές του x = xi κάθε μία με πιθανότητα εμφάνισης Pi :
RMS2 = Σ (xi – k)2 * Pi
* Για συνεχείς τιμές του x ,
πιθανότητα εμφάνισης του x στην περιοχή [x,x+dx] = P(x) dx, οπότε:
RMS2 =Ιntegral [ (x-k)2 * P(x) dx ]

---
Θάλαμος ολίσθησης και θέση με “κέντρο βάρους”
Αν έχω κατανομή του σήματος σε
μερικά σύρματα ή λωρίδες, τότε
μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την
κατανομή σαν κατανομή πιθανότητας,
και να υπολογίσω τη μέση τιμή και το
RMS αυτής της κατανομής,
π.χ., <x> = Ιntegral [ x * P(x) dx ]
RMS2 =Ιntegral [ (x-k)2 * P(x) dx ]
Μέθοδος
του “κέντρου
βάρους”
δίνει
καλύτερη
ακρίβεια
από d/sqrt(12)

---
4. Time Projection chambers (TPC),
micro-pattern gas detectors, κλπ
(στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε και όλες τις ασκήσεις της εργασίας #4 για τις οποίες ο Tavernier έχει λύσεις στο τέλος!)